- Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Gmina Michałów

# Michałów 115

28 – 411 Michałów

tel.: (041) 35 65 243, fax.: (041) 35 65 244

mail.: michalow@op.pl

- Tryb udzielania zamówienia.,

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177 ze zmianami) o szacunkowej wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych  równowartość kwoty 60 000 euro.

- Opis przedmiotu zamówienia.

  - Przedmiotem zamówienia jest:

Budowa przyłączy wodociągowych w miejscowości Zagajów”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Budowa przyłączy wodociągowych w miejscowości Zagajów”. Na zakres rzeczowy zamówienia składa się wybudowanie 78 sztuk przyłączy wodociągowych do posesji. W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji wykonany zostanie następujący zakres robót:

- przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE Ø40 – 1198,0mb.

- Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE Ø50 – 384,0mb,

Nomenklatura: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231000, 45231300

Szczegółowy zakres robót precyzuje projekt architektoniczno-budowlany – do wglądu w siedzibie zamawiającego.

Kompletny projekt architektoniczno - budowlany został opracowany przez:

- GEO – PROJECT Biuro Projektów i Usług Technicznych Spółka z o.o.  – Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i zbiornikami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i pompowniami w gminie Michałów – ETAP II cz. 2 – SIECI WODOCIĄGOWE                                  i KANALIZACYJNE w miejscowości Zagajów- Zagajówek.

Opis części zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

## Termin wykonania całości zamówienia

    - termin przekazania placu budowy. – w ciągu 3 dni od daty podpisania umowy

    - rozpoczęcie robót  -  7 dni od daty podpisania umowy

    - zakończenie robót – 30.07.2006r.

Terminy realizacji.

Zamówienie należy wykonać do 30 lipca 2006r.

Za termin zakończenia robót uznaje się dzień spisania protokołu końcowego odbioru robót.

Warunki realizacji przedmiotu zamówienia:

- roboty należy wykonać siłami własnymi lub w systemie generalnego wykonawstwa, zgodnie z projektem architektoniczno – budowlanym,

- 	wykonawca zobowiązuje się do zawiadomienia właścicieli działek, posesji o rozpoczęciu robót z 7 – dniowym wyprzedzeniem.

## Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

      - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

      - posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi  do wykonywania zamówienia,

      - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

      - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art. 24 ustawy z dn. 29.01.2004 – Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2004 nr 19 poz. 177/ z poźn. zm.

      - akceptują warunki i wymagania określone w niniejszej specyfikacji.

## Wymagane dokumenty.

1. Zamawiający wyznacza następujące wymagania, które wykonawca powinien spełnić przedstawiając właściwie sporządzoną ofertę, zgodnie z załącznikiem nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz załączy do oferty niżej wymienione dokumenty:

| Lp. | Warunki do spełnienia przez wykonawcę | Nazwa (rodzaj) dokumentu i jego cechy | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Posiada uprawnienia do wykonywania działalności o profilu, który odpowiada przedmiotowi zamówienia. | W przypadku osób fizycznych należy dołączyć aktualne (wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej | Dokument ten stanowić będzie załącznik nr 1 do oferty. |
| 2 | Warunek jak w pkt. 1 | W przypadku osób prawnych aktualny ( wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem składania ofert) odpis z właściwego rejestru | Dokument ten stanowić będzie załącznik nr 1 do oferty. |
| 3 | Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego. | Aktualne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert ) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego. | Dokument ten stanowić będzie załącznik nr 2 do oferty. |
| 4 | Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat lub składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne ,że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. | Aktualne ( wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert ) zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. | Dokument ten stanowić będzie załącznik nr 3 do oferty. |
| 5 | Wyznaczenie kierownika budowy dysponującego posiadaniem niezbędnych uprawnień budowlanych. | Oświadczenie imienne o podjęciu obowiązków kierownika budowy wraz z kserokopią niezbędnych uprawnień budowlanych i aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. | Dokument ten stanowić będzie załącznik nr 4 do oferty. |
| 6 | Potwierdzenie doświadczenia zawodowego. | Wykaz wykonywanych robót z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca ich wykonania. | Dokument ten stanowić będzie załącznik nr 5 do oferty. |
| 8 | Warunek jak w pkt 6 | Referencje potwierdzające, że wyżej wymienione roboty zostały wykonane z należytą starannością. | Dokument ten stanowić będzie załącznik nr 6 do oferty. |
| 9 | Nie jest wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 1 ÷9 ustawy Prawo zamówień publicznych. | Oświadczenie wykonawcy. | Dokument ten stanowić będzie załącznik nr 8 do oferty. |
| 10 | Warunek realności oferty. | Kosztorys ofertowy przygotowany na podstawie przedmiaru. | Dokument ten stanowić będzie załącznik nr 9 do oferty. |
| 11 | Warunek jak w punkcie 11 | Parafowany projekt umowy. | Dokument ten stanowić będzie załącznik nr 10 do oferty. |
| 12 | Warunek wiarygodności wykonawcy zgodnie art. 22 ust. 1 ustawy | Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie że: posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiada niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ. | Dokument ten stanowić będzie załącznik nr 11 do oferty. |

- Brak któregoś z elementów oferty jak i dokumentów załączonych do oferty, o których mowa
powyżej powoduje, że oferta jest nieważna z przyczyn formalnych i podlega odrzuceniu.
Dokumenty   powyższe   mogą  być   przedstawione   w   formie   oryginałów   albo   kopii
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę (osoby) upoważnioną
do  zaciągania  zobowiązań  w  zakresie  praw  i  obowiązków  majątkowych  w  imieniu
wykonawcy, która podpisała ofertę.

- Uwaga: w przypadku spółki cywilnej lub konsorcjum dokumenty wymienione w wierszach
nr: 3,4,12 powinien dołączyć każdy podmiot występujący wspólnie.

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w wierszach: l lub 2, 3, 4,składa dokument
lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

5.	Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 4 oraz w wierszu 16, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

6.Dokumenty, o których mowa w pkt 4 i 5 sporządzone w języku obcym, są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

Zmiany w dokumentach przetargowych i sposób udzielania wyjaśnień
dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Przed  upływem  terminu  składania  ofert  zamawiający  może  wprowadzić   zmiany  w
specyfikacji. O zmianie powiadomieni zostaną niezwłocznie na piśmie wszyscy wykonawcy,
a ci muszą dostosować do niej treść swoich ofert. Wprowadzona zmiana staje się integralną
częścią specyfikacji. Zamawiający może przesunąć termin składania ofert dla zapewnienia
wykonawcom odpowiedniego czasu na uwzględnienie zmian.

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień,
chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6
dni przed terminem składania ofert.

- Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym
doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

- Zamawiający nie zamierza zwoływać wykonawców na konferencję przedofertową.

VII.	Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

W postępowaniach o udzielenie zamówienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie.

Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

- Osobami upoważnionymi w imieniu Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami i udzielania wyjaśnień jest:  Jarosław Szałapski- Podinspektor ds. inwestycji i infrastruktury gminnej tel. (041)3565243wew.43

- Kontakt z w/w pracownikiem UG Michałów odbywać się będzie dniach poniedziałek -
piątek w godz. od 8.00 - 15.00, w siedzibie Urzędu Gminy Michałów, Michałów 115, 28 – 411 Michałów.

- W przypadku konieczności osobistego kontaktu wykonawcy z określonym pracownikiem
wymaga się uprzedniego telefonicznego uzgodnienia terminu spotkania.

## Wymagania dotyczące wadium - brak

IX. Termin związania ofertą.

1. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

X. Opis sposobu przygotowywania ofert.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 23 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

- Oferta winna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Przy sporządzaniu oferty należy posługiwać się dokładnymi i sprecyzowanymi określeniami. Informacje ujęte w ofercie wychodzące poza potrzeby nie będą brane pod uwagę.

- Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- W ofercie należy podać:

      - Zobowiązanie o podjęciu się wykonania robót określonych w rozdziale III niniejszej specyfikacji w nieprzekraczalnym terminie -jak w rozdziale VI specyfikacji

      - Oświadczenie wykonawcy, że zapoznał się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i że przyjmuje je bez zastrzeżeń,

      - Oświadczenie, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został zaakceptowany i zobowiązanie, że w przypadku wyboru naszej oferty przystąpimy do zawarcia umowy na w/w warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego (parafowany projekt umowy stanowi załącznik do oferty),

      - Stwierdzenie, że cena nie ulega zmianie w okresie obowiązywania umowy,

      - Oświadczenie, że podana w ofercie stawka podatku od towarów i usług VAT jest zgodna z przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54 poz. 535 z2004r.)

      - Oświadczenie Wykonawcy o udzieleniu 36 miesięcznego okresu gwarancji na całość realizowanego zamówienia (warunek uczestnictwa Wykonawcy w przetargu),

      - Oświadczenie, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od terminu składania ofert.

      - Oświadczenie, że przedmiot zamówienia wykona siłami własnymi.

      - Oświadczenie, że kwotę zabezpieczenia w wysokości 5% całości zamówienia t.j	 ..................  (słownie	............................................................)   wniesiemy przed zawarciem umowy w formie:........................................	(podać formę)

      - Oświadczenie, że zapoznaliśmy się w sposób wystarczający i konieczny do zrealizowania zamówienia z dokumentacją techniczną i stanem faktycznym na budowie. Nie znajomość powyższego stanu nie może być przyczyną dodatkowych roszczeń finansowych.

      - Oświadczamy, że w przypadku wystąpienia ewentualnych robót dodatkowych zastosujemy składniki kosztorysowe takie jak:

    - stawka roboczogodziny ................... zł.

    - koszty ogólne ( R + S ) ..................... %

    - koszty zakupu ..................................... %

    - zysk 	..................................... %

- Do oferty należy załączyć komplet oświadczeń i dokumentów zgodnie z Rozdziałem VIII niniejszej specyfikacji, oraz kosztorys ofertowy.

- Wykonawca ponosi koszty przygotowania oferty.

- Oferta musi być opatrzona pieczęciami firmowymi i funkcyjnymi i podpisana przez osobę (osoby) upoważnioną do zaciągania zobowiązań w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu wykonawcy. Każda strona oferty i załączników musi być ponumerowana i zaparafowana przez osoby podpisujące ofertę. Brak podpisów osób upoważnionych, numeracji stron oferty z parafami stanowi podstawę do odrzucenia oferty.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę ( osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich wykonania.

- W przypadku gdy informacje składane w trakcie postępowania, stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, ze nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą „TAJNE”

- Zamawiajmy zaleca, aby informację opatrzone informacją „Tajne” były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „Tajne” lub spięte, zszyte oddzielnie od pozostałych, jawnych części oferty.

- Oferta sporządzona zgodnie z pkt. 1 – 10 musi być zapakowana w zamkniętą kopertę wewnętrzna i zewnętrzną.

- Koperta zewnętrzna winna być oznakowana:

###### Urząd Gminy Michałów, 28 – 411 Michałów 115

Budowa przyłączy wodociągowych w miejscowości Zagajów”

Nie otwierać przed 19.06.2006r godz. 10.30.

15.Koperta wewnętrzna poza oznaczeniami podanymi wyżej musi posiadać nazwę i adres wykonawcy.

16. Koperty muszą być przez wykonawcę zabezpieczone w sposób uniemożliwiający po ich otwarciu ponowne zamknięcie bez pozostawienia śladów naruszeń.

17.Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed ostatecznym terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z pkt. 9 - 10.

Wewnętrzna i zewnętrzna koperta powinna być dodatkowo oznaczona określeniem "zmiana" lub "wycofanie"

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Michałów, Michałów 115, 28 – 411 Michałów do dnia 19.06.2006r do godziny 10:00 w sekretariacie (pokój Nr 1)

- Oferty zostaną otwarte w sposób jawny przez komisję przetargową w dniu 19.06.2006r.  o godzinie 10.30 w Urzędzie Gminy Michałów, Michałów 115, 28 – 411 Michałów (Sala Obrad).

- Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Ceny należy podawać w ZŁOTYCH POLSKICH (podawanie ceny w innych walutach, lub w inny sposób może spowodować odrzucenie oferty).

2. Wykonawca podaje w ofercie cenę oferty za wykonanie całego zamówienia obejmując wszystkie nakłady na jego realizację, zgodnie z przedmiarem robót i wynikiem wizji terenowej przyszłego placu robót. Cena oferty wynika z kosztorysu wykonawcy, sporządzonego na podstawie przedmiaru robót, z podaniem jednostkowych parametrów kosztowych (cenowych) oraz wszystkich dodatkowych czynności nie ujętych  w przedmiarze a niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Kosztorys ofertowy powinien być sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej. Do kosztorysu należy załączyć wskaźniki roboczogodziny, kosztów ogólnych i zakupu oraz zysk, na podstawie których Wykonawca sporządził kosztorys.

- Opuszczenie jakiejkolwiek pozycji kosztorysowej jak i zmniejszenie jednostek wynikających z przedmiaru robót spowoduje odrzucenie przedmiotowej oferty.

- Wykonawca winien uwzględnić w cenie oferty koszt wykonania wszelkich dodatkowych robót związanych z organizacją i zabezpieczeniem placu budowy, jak również wykonanie wszelkich badań i pomiarów geodezyjnych, niezbędnych do dokonania odbioru technicznego budowy, jak również doprowadzenia terenu budowy do stanu należytego.

- Cena oferty musi być podana jako: cena netto, podatek VAT, cena brutto.

- Brak załączonego kosztorysu stanowi podstawę do odrzucenia oferty.

- W ofercie należy uwzględnić ceny materiałów w klasie I o średnim standardzie jakościowym.

- Ceny nie będą podlegały rewaloryzacji ze względu na inflację.

- Przy wycenie robót w celu określenia ceny ofertowej, wykonawca sprawdzi dokumenty przetargowe, łącznie z przedmiarem robót. Zamawiający nie zapłaci za pozycje, za które nie zostanie podana przez wykonawcę żadna cena. Kiedy zostaną takie wykonane, będzie się uważało, iż są one pokryte przez inne ceny ryczałtowe w szczegółowych kosztorysach.

10.Cenę ryczałtową traktować należy jako stałą niezmienną i ostateczną przy wykonaniu wszystkich elementów zgodnie z zakresem ujętym w pkt.1 niniejszego rozdziału.

Tryb otwarcia i oceny ofert.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, potwierdzenie wniesienia
wadium.

- Zamawiający odnotuje w/w informacje w protokole z postępowania przetargowego.

- Ofert złożonych po terminie nie rozpatruje się i zwraca bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

- Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

a) jest niezgodna z ustawą;

b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert;

- zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny;

- wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;

h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania z przyczyn formalnych.

- Po otwarciu i odczytaniu istotnych elementów ofert komisja w trybie niejawnym dokonuje szczegółowej analizy złożonych ofert i wyboru oferenta.

- Oferty będą oceniane na podstawie kryteriów określonych w niniejszej specyfikacji.

10.Zamawiający wyklucza wykonawcę, jeżeli w toku postępowania stwierdzi, że dostarczone przez niego informacje istotne dla prowadzenia przetargu są nieprawdziwe.

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN.

XIII. Kryteria oraz sposób oceny ofert.

- Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował jedynym  kryterium:

cena oferty brutto  – 100%. Przyjmuje się zasadę  odniesienia ceny najniższej oferty brutto do ceny pozostałych ofert (cena najniższa otrzymuje 100 pkt.). Każda inna oferta otrzymuje ilość punktów wynikającą z poniższego wzoru:

C= ( Cn : Cx) x 100 pkt.

gdzie:

C – wartość punktowa ceny oferty,

Cn – cena najniższej oferty brutto

Cx – cena badanej oferty brutto.

- Zamawiający   udzieli   zamówienia   wykonawcy,   którego   oferta   odpowiada   wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie - Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej
specyfikacji i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

- Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich wykonawców podając do
wiadomości nazwę wybranego wykonawcy oraz jego cenę ofertową. Wybranemu wykonawcy
wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Wykonawca, którego oferta została wybrana przystępuje niezwłocznie do zawarcia umowy z zamawiającym o realizację zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącej załącznik do niniejszej specyfikacji.

- Umowa o realizację zamówienia powinna być podpisana 8÷15 dni po zawiadomieniu o wyborze oferty.

- Jeżeli wybrany oferent uchyla się od podpisania umowy i nie upłynął termin związania ofertą, zamawiający dokonuje ponownego wyboru najkorzystniejszej z pozostałych ofert złożonych na warunkach niniejszej specyfikacji.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Informacje dotyczące należytego zabezpieczenia umowy.

- Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy wynosi 5% ceny umowy /wartości
roboty/ brutto.

- Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez zamawiającego.

- Wykonawca w dniu podpisania umowy wnosi 100% ustalonej w ust. 1 kwoty zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.

- W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądzu musi być ono wniesione najpóźniej w dniu zawarcia umowy w pełnej wysokości czyli kwocie stanowiącej równowartość 5% ceny ofertowej brutto i terminie ważności nie mniej jak w Rozdziale VII mniejszej specyfikacji.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 zwrócone zostanie na następujących warunkach:

- 70% całości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia przekazania przez wykonawcę przedmiotu zamówienia i przyjęcia ich przez zamawiającego jako należycie wykonanych

- pozostałe 30% w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi.

- Kwoty zabezpieczenia podlegające zwrotowi ulegają procentowemu zmniejszeniu przy zwrocie z tytułu potrąceń za złą jakość przedmiotu zamówienia, nie dotrzymanie terminu realizacji umowy lub nakładów poniesionych na usunięcie wad jeżeli nie dokonał tego Wykonawca.

- W przypadku wygaśnięcia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia w innej formie niż pieniądzu zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia równowartości kwoty zabezpieczenia z faktury za wykonaną usługę.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1.  Wzór umowy o realizację zadania stanowi integralną część niniejszej specyfikacji.

2. Umowa o realizację robót z wyłonionym wykonawcom zostanie zawarta na takich warunkach jakie wynikają ze wzoru. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego.

- Z tytułu niewykonania, lub nienależytego wykonania umowy, Zamawiający zastosuje kary umowne wymienione w załączonym wzorze umowy.

4.  W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

5.  W przypadku, o którym mowa w ust. 3, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcom i uczestnikom konkursu, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI art. 179 do 183 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych" (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, póz. 177.)

Przysługujące środki odwoławcze.

Protest.

- Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść pisemny protest do zamawiającego.

- Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. Do uczestników konkursu oraz organizacji, o których mowa w art. 179 ust. 2, przepis stosuje się odpowiednio.

- Protest dotyczący treści ogłoszenia oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się nie później niż 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej lub na stronach portalu internetowego Urzędu.

- W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

- Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

- Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6..

- Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

- Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące:

- Treści ogłoszenia,

- Postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- Wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej – w postępowaniu prowadzonym  trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia i zapytania o cenę.

- Protest inny, niż wymieniony w ust. 1 zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia.

- Brak rozstrzygnięcia protestu w tych terminach, o których mowa w punktach 8 i 9 uznaje się za jego oddalenie.

Inne

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 - Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2004r. Nr 19 póz. 1111 z późniejszymi zmianami

Wykaz załączników:

- Wzór oferty przetargowej

- Załączniki do oferty przetargowej

- Projekt umowy

- Przedmiar robót,

- Specyfikacja techniczna,

- Wyciąg z dokumentacji technicznej – opis techniczny,